**FUJITSU SERVER, STORAGE VE SAN SWITCH SİSTEMLERİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**1.) ŞARTNAME KONUSU:**

Bilgi Üniversitesi Data Center’ında yer alan FUJITSU Sunucu, Depolama Ünitesi ve bağlı bulundukları Anahtarların garanti, bakım teknik destek koşullarının belirlenmesini kapsamaktadır.

**2.) TEKNİK KOŞULLAR**

**Hizmet Kapsamı**

Üretici kapsamında aşağıda seri numaraları yer alan ürünlerin bakım destek hizmetleri 1 (bir) yıl boyunca talep edilmektedir.

Hizmet Süresi Boyunca Uzaktan ve Yerinde Destek sağlanmalıdır.

Oluşabilecek teknik sorunların düzeltilmesi amacıyla, 7 gün, 24 saat, en geç 4 saatte müdahale ve en geç 24 saatte çözüm koşuluyla uzaktan sistemlere bağlanarak, telefon ile veya yerinde destek ile her türlü donanım ve yazılım sorununun düzeltilmesi gerekmektedir.

Periyodik bakım talep edilmemektedir.

Hizmet Süresi Boyunca Bakım ve Güncelleme; Yazılım ve donanımların uygulama versiyon güncellemelerinin Bilgi Üniversitesi ilgili personel ile koordinasyon içinde yapılmalıdır.

**Bakım Koşulları**

* 49 adet Fujitsu Primergy RX300 S6, S7, S8, M2540 M1 için 7 gün 24 saat 4 saate müdahale 24 saatte çözüm
* 30 adet Fujitsu Eternus DX80, 90, 200, 500 ve ek selfler için 7 gün 24 saat 4 saate müdahale 24 saatte çözüm sağlanmalıdır.
* 6 adet Fujitsu Brocade SAN Switch için 7 gün 24 saat 4 saate müdahale 24 saatte çözüm

**Hizmet Kapsamındaki Ürünlerin Seri Numaraları**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **SUNUCU PARKURU** |
|   | **Ürün** | **Seri No** |   | **Ürün** | **Seri No** |
| 1 | Primergy RX 300 S7 | YLAR008698 | 26 | Primergy RX 300 S6 | YL6T035246 |
| 2 | Primergy RX 300 S8 | YLNT020792 | 27 | Primergy RX 600 S5 | YKLJ003155 |
| 3 | Primergy RX 2540 M1 | YLVT001440 | 28 | Primergy RX 300 S6 | YL6T029403 |
| 4 | Primergy RX 300 S8 | YLNT020790 | 29 | Primergy RX 300 S8 | YLNT008259 |
| 5 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022589 | 30 | Primergy RX 300 S8 | YLNT008256 |
| 6 | Primergy RX 2540 M1 | YLVT001439 | 31 | Primergy RX 300 S8 | YLNT008257 |
| 7 | Primergy RX 300 S6 | YL6T020682 | 32 | Primergy RX 300 S7 | YLAR037219 |
| 8 | Primergy RX 300 S7 | YLAR039173 | 33 | Primergy RX 300 S7 | YLAR008701 |
| 9 | Primergy RX 300 S8 | YLNT008258 | 34 | Primergy RX 2540 M1 | YLVT001441 |
| 10 | Primergy RX 300 S8 | YLNT007212 | 35 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022033 |
| 11 | Primergy RX 300 S8 | YLNT007258 | 36 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022032 |
| 12 | Primergy RX 300 S6 | YL6T029404 | 37 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022034 |
| 13 | Primergy RX 300 S8 | YLNT007211 | 38 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022031 |
| 14 | Primergy RX 300 S7 | YLAR027544 | 39 | Primergy RX 300 S6 | YL6T029401 |
| 15 | Primergy RX 300 S7 | YLAR039174 | 40 | Primergy RX 300 S6 | YL6T050382 |
| 16 | Primergy RX 300 S8 | YLNT008255 | 41 | Primergy RX 300 S6 | YL6T004665 |
| 17 | Primergy RX 300 S7 | YLAR008990 | 42 | Primergy RX 300 S6 | YL6T029402 |
| 18 | Primergy RX 300 S7 | YLAR008991 | 43 | Primergy RX 300 S8 | YLNT020791 |
| 19 | Primergy RX 300 S7 | YLAR008989 | 44 | Primergy RX 2540 M1 | YLVT006798 |
| 20 | Primergy RX 300 S7 | YLAR021041 | 45 | Primergy RX 2540 M1 | YLVT006799 |
| 21 | Primergy RX 300 S7 | YLAR027545 | 46 | Primergy RX 300 S6 | YL6T031851 |
| 22 | Primergy RX 300 S7 | YLAR027546 | 47 | Primergy RX 300 S6 | YL6T029406 |
| 23 | Primergy RX 300 S6 | YL6T031853 | 48 | Primergy RX 300 S6 | YL6T031852 |
| 24 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022590 | 49 | Primergy RX 300 S6 | YL6T029405 |
| 25 | Primergy RX 300 S6 | YL6T022588 |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **STORAGE PARKURU** |
|   | **Ürün** | **Seri No** |   | **Ürün** | **Seri No** |
| 1 | Eternus DX 200 S3 | 4601351355 | 16 | Drive Enclosure | JWXTP13470011 |
| 2 | Drive Enclosure | JWXTP15100023 | 17 | Eternus DX 200 S3 | 4601402334 |
| 3 | Drive Enclosure | JWXTP15020104 | 18 | Drive Enclosure | JWXTP14190261 |
| 4 | Drive Enclosure | JWXTP14370004 | 19 | Eternus DX 80 | YL2A003374 |
| 5 | Eternus DX500 S3 | 4621508012 | 20 | Eternus DX 80 | YL2A003375 |
| 6 | Eternus DX 60 | YL2C001028 | 21 | Eternus DX 80 | YL2A003376 |
| 7 | Eternus DX 60 S2 | 4311131609 | 22 | Eternus DX 80 | YL2A003628 |
| 8 | Eternus DX 80 | YL2A003733 | 23 | Eternus DX 80 | YL2A003629 |
| 9 | Eternus DX 90 S2 | 4521234568 | 24 | Eternus DX 80 | YL2A003635 |
| 10 | Eternus DX 60 | YL2C001029 | 25 | Eternus DX 90 S2 | 4521252644 |
| 11 | Eternus DX 80 S2 | 4521137509 | 26 | Drive Enclosure | 4311131609 |
| 12 | Drive Enclosure | 4561138545 | 27 | Eternus DX200 S3 | 4601530249 |
| 13 | Eternus DX 80 S2 | 4521229560 | 28 |  Drive Enclosure  | JWXTP14190245 |
| 14 | Drive Enclosure | 4561248523 | 29 |  Eternus DX 100 S3  | 4611443018 |
| 15 | Eternus DX 200 S3 | 4601349310 | 30 |  Eternus DX 100 S3  | 4611441016 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **SWITCH PARKURU** |  |  |  |
|   | **Ürün** | **Seri No** |  |  |  |
| 1 | Brocade | BRW1919J005 |  |  |  |
| 2 | Brocade | BRW1902K01Z |  |  |  |
| 3 | Brocade | BRW1919J006 |  |  |  |
| 4 | Brocade | BRW1902K01X |  |  |  |
| 5 | Brocade | ALJ2520H0CP |  |  |  |
| 6 | Brocade | ALJ2520H0BS |  |  |  |