## ŞARTNAME
ŞARTNAME
1 | PROJEDE GÖSTERİLEN WC'LER İÇİN, VERİLECEK TASARIMA GÖRE İMALAT YAPILACAKTIR.
2 | İMALAT ÖLÇÜLERİ YAKLAŞIKTIR.İMALAT ÖLÇÜSÜ HER WC İÇİN MUTLAKA YERİNDE ALINMALIDIR.
3 | WC'LERİN BÜYÜKLÜK VE KÜÇÜKLÜKLERİNE GÖRE PLAN VE GÖRSELLER REVİZE EDİLİP, TEKNİK MÜDÜRLÜKTEN ONAY İSTENECEKTİR.
4 | WC'LERDE, MALZEME KODLARI TABLOSUNDAKİ MALZEMELER KULLANILACAKTIR. MALZEMELERLE İLGİLİ TEKNİK MÜDÜRLÜKTEN ONAY ALINACAKTIR.
5 | MEVCUT ZEMİNLER VE DUVARLAR, ASMA TAVANLAR, LAVABO TEZGAHLARI, KAPILAR, WC KABİNLERİ, PİSUARLAR, PİSUAR ARA BÖLMELERİ, PİS SU VE TEMİZ SU TESİSATLARI, ELEKTRİK TESİSATLARI VE HAVA KANALLARI SÖKÜLECEK,ÇUVALLANACAK VE MOLOZLAR ATILACAKTIR.
6 | YIKIM, SÖKÜM VE DEMONTAJ İŞLERİNDE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAKTIR.
7 | YIKIM, SÖKÜM İŞLERİ ESNASINDA ZARAR GÖREN ZEMİN VE DUVARLAR FİRMA TARAFINDAN TAMİR EDİLİP BOYANARAK ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR.
8 | DEMONTE EDİLEN VİTRİFİYE VE DİĞER MALZEMELER TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYIYLA SAHADAN UZAKLAŞIRILACAK VEYA TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜN GÖSTERECEĞİ YERE BIRAKILACAKTIR.
9 | ÇIKAN MOLOZLAR SAHADA BİRİKTİRİLMEYECEK, HERGÜN SAHADAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR.
10 | WC ZEMİNLERİNE TESİSAT UYGULAMASI ÖNCESİNDE ZİFTLİ MEMBRAN İZOLASYON UYGULANACAKTIR.
11 | TAVANLAR 20X40X1,2 KUTU PROFİLDEN OLUŞTURULACAK VE YEŞİL ALÇIPANDAN YAPILACAKTIR. ALÇI SIVA VE BOYA İŞLERİ YAPILACAKTIR.
12 | ZEMİNLERE 200 DOZLU 4-5 SANTİM KALINLIĞINDA EĞİM VERİLMİŞ ŞAP YAPILACAKTIR.
13 | ZEMİN VE DUVARLARLARA İDARENİN BELİRLEDİĞİ SERAMİK VE DERZ UYGULANACAKTIR.
14 | WC'LERE CORİAN MARKA CORİAN LAVABO TEZGAHI VE LAVABOSU YAPILACAKTIR. TEZGAH RENGİ VE ŞEKLİ İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR.
15 | GÖMME REZERVUAR, KLOZET, PİSUAR, LAVABO MUSLUĞU, TAHARET MUSLUĞU, YER GİDERİ, TEMİZ SU,FLEXLER VE ATIK SU TESİSATLARI YAPILACAKTIR.
16 | BEYAZ COMPACT LAMİNAT MALZEMEDEN PİSUAR ARA BÖLMESİ ( AYAKLI ) VE WC KABİNLERİ YAPILACAKTIR. RENK VE AKSESURALARI İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR.
17 | TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜN İSTEDİĞİ MARKA ,MALZEME VE ÖLÇÜLERDE AYNA, WC KAĞITLIĞI, SIVI SABUNLUK,KOMBİ EL KURUTMA KAĞITLIĞI VE ÇÖP KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI YAPILACAKTIR.
18 | ANKASTRE PASLANMAZDAN KOMBİ KATRİN KAĞIT HAVLULUK VE ÇÖP KUTUSU. GÖRSEL İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR.
19 | KAT PANOLARINDAN WC'LERE HALOGEN FREE KABLOLAR İLE ELEKTRİK TESİSATI YAPILACAKTIR.
20 | LAVABO AYDINLATMALARI İÇİN LİNEER LED AYDINLATMA YAPILACAKTIR.
21 | TAVAN AYDINLATMALARI İÇİN ( HAY AYDINLATMA / 15X15 KROM ÇERÇEVE DOWNLİGHT- RENK KODU VERİLECEKTİR)12W LED ARMATÜRLERİN VEYA MUADİLLERİ TEMİN EDİLECEK VE TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYINA İSTİNADEN MONTAJI YAPILACAKTIR.
22 | LAMBA ANAHTARLARI/KOMİTATÖRLERİ SIVA ALTI OLARAK KAPI YANLARINA YAPILACAKTIR. YERİ VE YÜKSEKLİĞİ İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR. (SCHNEİDER - ASFORA)
23 | TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ WC'LERE SIVA ALTI PRİZ KONACAKTIR. YERİ VE YÜKSEKLİĞİ İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR. (SCHNEİDER - ASFORA)
24 | FOTOSELLİ BATARYALARA VE OTOMATİK HAVLU KAĞITLIĞA ELEKTRİK TESİSATI YAPILACAKTIR.
25 | SÖKÜLEN EKSOZ SİSTEMİ VE HAVA KANALLARININ YERİNE, WC'LERDE GEREKLİ HAVA ÇEVİRİMİNİ YAPABİLECEK YENİ EKSOZ VE HAVA KANALLARI VE MENFEZLERİ YAPILACAKTIR. ELEKTRİK TESİSATLARI ÇEKİLECEKTİR. KUMANDALARI TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜN GÖSTERDİĞİ YERDE OLACAKTIR.
26 | ANA GİDER HATTINDAN WC'LERE VE ANA TEMİZ SU HATTINDAN WC'LERE YENİ TESİSATLARIN YAPILACAKTIR.
27 | WC'LERE TABLODAKİ ADETLERDE YER GİDERLERİ YAPILACAK, HER WC'DE LAVABO ALTINDA TEMİZLİK MUSLUĞU BIRAKILACAKTIR.
28 | WC KAPILARI VE WC'LER DE BULUNAN ŞAFT KAPILARI AYRICA İHALE EDİLDİĞİNDEN, KAPI TAKILMA AŞAMASINA GELMEDEN ÖNCE TEKNİK MÜDÜRLÜK İLE ORGANİZE EDİLECEKTİR.
29 | TABLOLARDA BULUNAN ENGELLİ WC'LER İÇİN VİTRİFİYE TEMİNİ YAPILACAK VE WC'LER ENGELLİ STANDARTLARINA GÖRE OLUŞTURULACAKTIR.
30 | YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ TEKNİK MÜDÜRLÜK TARAFINDAN BİLDİRİLECEKTİR.
31 | YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA SÜRESİ BOYUNCA İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ ALACAKTIR.
32 | İŞ BİTİMİNDE, ÇALIŞMA MEKANINDAKİ İMALATTAN OLUŞAN KUSURLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GİDERİLECEKTİR.
33 | KULLANILACAK MALZEMELER KONUSUNDA TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR.
34 | MALZEME, NUMUNE ONAYI ALINDIKTAN SONRA İMALATLAR YAPILACAKTIR.
35 | WC'LER TAMAMLANIP TESLİM EDİLDİĞİNDE TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI İSTENECEKTİR.
36 | TEKNİK MÜDÜRLÜK WC GÖRSELLERİNDE VE MALZEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

## A BİNASI ENVANTERİ
A BİNASI WC ENVANTERİ
NO | WC | ZEMİN m2 | DUVAR FAYANS m2 |  |  | TEZGAH ÖLÇÜSÜ m2 |  |  |  | BATARYA | LAVABO | SABUNLUK | KLOZET | PİSUVAR | YER SÜZGECİ | KABİN KAPISI | SPOT | HAVLU KAĞITLIK VE ÇÖP KUTUSU
1 | KANTİN BAY WC | 25 | 30 | 2.4 | 72 | 0.6 | 1.82 | 1.092 | 2.37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2
[6 empty] | 0.6 | 2.13 | 1.278
2 | KANTİN BAYAN WC | 22 | 32 | 2.3 | 73.6 | 0.64 | 2.6 | 1.664 | 3.328 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 2 | 4 | 12 | 2
[6 empty] | 0.64 | 2.6 | 1.664
3 | AZ KATI ÖN KORİDOR BAY WC | 25 | 32 | 2.3 | 73.6 | 0.6 | 2.14 | 1.284 | 2.316 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2
[6 empty] | 0.6 | 1.72 | 1.032
4 | AZ KATI ÖN KORİDOR BAYAN WC | 21 | 25 | 2.3 | 57.5 | 0.62 | 1.9 | 1.178 | 1.178 | 7 | 7 | 7 | 4 |  | 2 | 4 | 15 | 2
0
5 | AZ KATI ARA KORİDOR BAY WC | 10 | 12 | 2.3 | 27.6 | 0.64 | 1.6 | 1.024 | 1.024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1
0
6 | AZ KATI ARA KORİDOR BAYAN WC | 6 | 12 | 2.3 | 27.6 | 0.64 | 1.72 | 1.1008 | 1.1008 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1
0
7 | 1. KAT ÖN KORİDOR BAY WC | 19 | 32 | 2.3 | 73.6 | 0.61 | 2.13 | 1.2993 | 2.6412 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2
[6 empty] | 0.63 | 2.13 | 1.3419
8 | 1. KAT ÖN KORİDOR BAYAN WC | 22 | 24 | 2.6 | 62.4 | 0.64 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 2 | 4 | 11 | 2
[6 empty] | 0.64 | 2.5 | 1.6
9 | 1. KAT ARKA KORİDOR BAYAN WC | 17 | 24 | 2.6 | 62.4 | 0.6 | 2 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |  | 2 | 3 | 11 | 2
[6 empty] | 0.6 | 3 | 1.8
10 | 1. KAT ARKA KORİDOR BAY WC | 22 | 26 | 2.6 | 67.6 | 0.61 | 2 | 1.22 | 3.488 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2
[6 empty] | 0.63 | 3.6 | 2.268
11 | 2. KAT ÖN KORİDOR BAY WC | 15 | 20 | 2.6 | 52 | 0.6 | 2.05 | 1.23 | 2.583 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2
[6 empty] | 0.66 | 2.05 | 1.353
12 | 2. KAT ÖN KORİDOR BAYAN WC | 22 | 28 | 2.6 | 72.8 | 0.65 | 2.16 | 1.404 | 2.574 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 12 | 2
[6 empty] | 0.6 | 1.95 | 1.17
13 | 2. KAT ARKA KORİDOR BAY WC | 24 | 29 | 2.6 | 75.4 | 0.64 | 3.58 | 2.2912 | 3.4692 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2
[6 empty] | 0.62 | 1.9 | 1.178
14 | 2. KAT ARKA KORİDOR BAYAN WC | 25 | 21 | 2.6 | 54.6 | 0.62 | 1.9 | 1.178 | 3.4334 | 7 | 7 | 7 | 4 |  | 2 | 5 | 15 | 2
[6 empty] | 0.63 | 3.58 | 2.2554
15 | 3. KAT KORİDOR BAY WC | 17 | 25 | 2.6 | 65 | 0.6 | 1.9 | 1.14 | 2.28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2
[6 empty] | 0.6 | 1.9 | 1.14
16 | 3. KAT KORİDOR BAYAN WC | 19 | 20 | 2.6 | 52 | 0.6 | 1.9 | 1.14 | 2.28 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 2 | 6 | 14 | 2
[6 empty] | 0.6 | 1.9 | 1.14
17 | 1. KAT ENGELLİ WC | 3 | 7.2 | 2.6 | 18.72 | ENGELLİ LAVABO-KLOZET-BATARYA VE TUTUNMA BARLARI |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
18 | 2. KAT ENGELLİ WC | 3 | 7.2 | 2.6 | 18.72 | ENGELLİ LAVABO-KLOZET-BATARYA VE TUTUNMA BARLARI |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
| GENEL TOPLAM | 317 |  |  | 1007.14 |  |  | 40.25 | 40.2656 | 85 | 85 | 85 | 56 | 46 | 34 | 58 | 176 | 30

## B BİNASI 6 KATLI BLOK ENVANTERİ
B BİNASI 6 KATLI WC ENVANTERİ
NO | WC | ZEMİN m2 | DUVAR FAYANS m2 |  |  | TEZGAH ÖLÇÜSÜ m2 |  |  | BATARYA | LAVABO | SABUNLUK | KLOZET | PİSUVAR | YER SÜZGECİ | KABİN KAPISI | SPOT | HAVLU KAĞITLIK VE ÇÖP KUTUSU
19 | 6. KAT BAY WC | 9 | 15 | 2.4 | 36 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
20 | 6. KAT BAYAN WC | 11 | 16 | 2.4 | 38.4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
21 | 5. KAT BAY WC | 9 | 15 | 2.4 | 36 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
22 | 5. KAT BAYAN WC | 11 | 16 | 2.4 | 38.4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
23 | 4. KAT BAY WC | 9 | 15 | 2.4 | 36 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
24 | 4. KAT BAYAN WC | 11 | 16 | 2.4 | 38.4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
25 | 3. KAT BAY WC | 9 | 15 | 2.4 | 36 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
26 | 3. KAT BAYAN WC | 11 | 16 | 2.4 | 38.4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
27 | 2. KAT BAY WC | 9 | 15 | 2.4 | 36 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
28 | 2. KAT BAYAN WC | 11 | 16 | 2.4 | 38.4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
29 | KÜTÜPHANE WC | 10 |  |  | 60 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
| GENEL TOPLAM | 110 |  |  | 432 |  |  | 11.25 | 22 | 22 | 22 | 17 | 10 | 22 | 17 | 61 | 11

## B BİNASI 4 KATLI BLOK ENVANTERİ
B BİNASI 4 KATLI WC ENVANTERİ
NO | WC | ZEMİN m2 | DUVAR FAYANS m2 |  |  | TEZGAH ÖLÇÜSÜ m2 |  |  | BATARYA | LAVABO | SABUNLUK | KLOZET | PİSUVAR | KABİN KAPISI | YER SÜZGECİ | SPOT | HAVLU KAĞITLIK VE ÇÖP KUTUSU
30 | 4. KAT BAY WC | 8 | 11 | 2.4 | 26.4 | 1.7 | 0.6 | 1.02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1
31 | 4. KAT BAYAN WC | 8 | 13.5 | 2.4 | 32.4 | 1.85 | 0.6 | 1.11 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
32 | 3. KAT BAY WC | 8 | 11 | 2.4 | 26.4 | 1.7 | 0.6 | 1.02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1
33 | 3. KAT BAYAN WC | 8 | 13.5 | 2.4 | 32.4 | 1.85 | 0.6 | 1.11 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
34 | 2. KAT BAY WC | 8 | 11 | 2.4 | 26.4 | 1.7 | 0.6 | 1.02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1
35 | 2. KAT BAYAN WC | 8 | 13.5 | 2.4 | 32.4 | 1.85 | 0.6 | 1.11 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
36 | 1. KAT BAY WC | 15 | 21 | 2.5 | 52.5 | 2.6 | 0.6 | 1.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2
37 | 1. KAT BAYAN WC | 22 | 23.7 | 2.5 | 59.25 | 4 | 0.6 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 2 | 13 | 2
38 | Z. KAT BAY WC | 15 | 21 | 2.5 | 52.5 | 2.6 | 0.6 | 1.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2
39 | Z. KAT BAYAN WC | 22 | 23.7 | 2.5 | 59.25 | 4 | 0.6 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 2 | 13 | 2
40 | 2. KAT ARA BAY WC | 7.5 | 12.5 | 2.2 | 27.5 | 1.6 | 0.6 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1
41 | 2. KAT ARA BAYAN WC | 10 | 12.5 | 2.2 | 27.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 1
42 | 3. KAT ENGELLİ WC | 4 | 7.8 | 2.3 | 17.94 | ENGELLİ LAVABO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ENGELLİ KLOZET-BATARYA-TUTUNMA BARLARI |  | 1 | 3
| GENEL TOPLAM | 143.5 |  |  | 472.84 |  |  | 16.47 | 33 | 33 | 33 | 28 | 14 | 26 | 25 | 92

## Malzeme kodları
No | Malzeme | Ürün Kodu
1 | KALE Fotoselli Batarya | 7316017055
2 | KALE Asma klozet ve klozet kapağı | Basics
3 | KALE Ankastre pisuar yıkama sistemi | 70100797055
4 | KALE Temiz su girişli pisuar | 71129494
5 | KALE Pisuar ara bölme | 7112939800
6 | KALE 30x60 Duvar seramiği | GSD7304 | FAYANS KODLARI MUTLAKA TEYİT EDİLECEKTİR.
7 | KALE 60x60 Yer seramiği | GSD6554
8 | KALEKİM Fayans yapıştırıcı
9 | KALEKİM Fugaflex | Uludağ gri
10 | KALE Gömme rezervuar - Start | 7090076899
11 | KALE Gömme rezervuar paneli | 7090073555
12 | KALE Ara musluk | Arma
13 | KALE yer gideri | 7010069759
14 | KALE lavabo sifonu | 7080067755
15 | KALE Plastik boya | Beyaz
16 | KALE Engelli Bataryası | 7310911455
17 | KALE Engelli lavabosu | 7110910500
18 | KALE Engelli klozet | 7110933500
19 | KALE Engelli klozet kapağı | 7010672800
20 | KALE Engelli klozet rezaevuarı | 7110640000
21 | KALE Hareketli tutunma barı | 7010965759
22 | KALE Sabit tutunma barı | 7010965559

## Yaklaşık Metrajlar
KUŞTEPE WC'LER
NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ - 42 WC İÇİN | BİRİM | MİKTAR
1 | Yıkım, söküm ve moloz atımı | ad | 42
Mevcut zemilerin ve duvarların, seramik ve şap'ının kırılması, çuvallanması ve molozlarının atılması. Tavan alçıpanlarının, lavabo tezgahlarının, wc kabinlerinin, sökülmesi ve atılması işidir.
2 | Söküm işleri | ad | 42
Mevcut lavabolar, klozetler, pisivarlar, hava kanalları, sıhhi tesisat, elektrik armatürleri, ve elektrik kablolarının söküm işidir.
3 | Alçıpan tavan yapılması | m² | 600
20x40x1.2 kutu profil ile karkas oluşturulması ve yeşil alçıpan tavan yapılması işidir.
4 | Boya işleri | m² | 600
Alçıpan tavanların plastik boya ile boyanması
5 | Zemin Şap yapılması | m² | 600
200 Dozlu 4-5 cm kalınlığında eğim verilmiş şap yapılması işidir.
6 | Zemin seramik temini | m² | 600
KALE 60x 60 zemin seramiği temini, zemin seramiği uygulaması için yapıştırıcı, derz dolgu, derz artısı, seramik işçiliği ve katlara taşımak için hammaliyenin yapılması işidir. (Renk kodu idare tarafından verilecektir)
7 | Duvar Seramiği temini | m² | 2000
KALE 30X60 duvar seramiği temini, duvar seramiği uygulaması için yapıştırıcı, derz dolgu, derz artısı, seramik işçiliği ve katlara taşımak için hammaliyenin yapılması işidir.(Renk kodu idare tarafından verilecektir)
8 | Corian lavabo tezgahı yapılması | m² | 70
İstenilen renkte Corian lavabo tezgahı yapılması ve montajı işidir. Lavabo tezgah malzemesinden olacak ve mt2 birim fiyatına dahil olacaktır.
9 | Fotoselli batarya temini | ad | 137
Kale Fotoselli Lavabo Bat. ( 731 881 7055) temini ve montajı
10 | Kale marka pisuvar temini | ad | 70
Basics model pisuvar temini ve montajı
11 | Kale marka pisuvar yıkama sistemi temini | ad | 70
7010079055 temini ve montajı
12 | Asma klozet temini | ad | 98
Basics model temini ve montajı
13 | Taharet musluğu temini | ad | 400
KALE - Arma temini ve montajı
14 | Gömme rezervuar temini | ad | 98
KALE - temini ve montajı
15 | Ayna temini | ad
Görsellere göre ayna temini ve montajı
16 | Compact Laminat kabin bölme ve kapısı yapılması | m²
Compact laminat malzemeden kabin ve kabin kapısı yapılması, tüm aksesuarlar dahildir. 12mm
17 | Compact Laminat pisivar bölmesi | ad
Compact laminat malzemeden pisivar bölmesi yapılması, tüm aksesuarlar dahildir.12mm
18 | Paslanmaz tuvalet kağıtlığı | ad | 98
Paslanmaz tuvelet kağıtlığı temin ve montajının yapılması
19 | havlu kağıtlık ve çöp kutusu | ad | 42
Görsellere göre paslanmaz, gömme havlu kağıtlık ve çöp kutusu seti temini ve montajı
20 | WC giriş kapısı | ad
21 | Aydınlatma armatürü temini | ad | 350
22 | Liner aydınlatma temini | mt | 300
Lavabo aydınlatılması için kullanılacak Lineer aydınlatma armatürü temini.
23 | Elektrik işleri | ad | 42
tüm kablolama alt yapısının yapılması, tüm armatür ve fotosellerin montajının yapılması işidir. Malzeme dahildir.
24 | Pis su tesisat altyapı yapılması | tk | 42
Pis su borularının çekilmesi, lavabo-klozet-pisuar vs. altyapılarının yapılması işidir.
25 | Temiz su tesisat altyapı yapılması | tk | 42
Temiz su borularının çekilmesi, lavabo-klozet-pisuar vs. altyapılarının yapılması işidir.
26 | Vitrifiye montajının yapılması | tk
Lavabo, klozet,pisuar grubunun montajlarının yapılması işidir.
26 | Lavabo gideri | tk | 137
26 | Sabunluk | tk | 137
Tezgah altı
27 | Yer süzgeci | tk | 70
Yer süzgeci montajı
28 | Havalandırma işlerinin yapılması | tk | 42
Havalandırma tesisatı için altyapı yapılması. Boru ve menfezler dahil. Menfezler görsellerdeki gibi olacaktır. ( Cihazlar dahildir )