

**ŞARTNAME**

**Kurum Adı:** İstanbul Bilgi Üniversitesi

**İhale Konusu:** Lazer Kesici – Mimarlık Fakültesi

**Teknik Özellikler:**

* Co2 lazer kesici olmalıdır.
* Ahşap, akrilik, deri, kağıt ve abs gibi malzemeleri kesip oyma, cam, eloksallı alüminyum ve metallerde de markalama işlemi yapabiliyor olmalıdır.
* En az 100 cm x 60 cm çalışma alanı olmalıdır.
* En az 75 watt gücünde olmalıdır.
* Operatörün kullanacağı bilgisayar yazılımı ve PC sürücüsü de dahil olmalıdır.
* Acil durum butonu ve şeffaf üst kapağı olmalıdır.
* İstanbul'da servis ve yedek parça imkanı bulunmalı ve fiyat nakliye, montaj ve kısa bir operatör eğitimi dahil olarak verilmelidir.
* İç mekanda hava tahliyesi mümkün olmayan şartlarda kullanılabilmesi için gereken harici hava filtre sistemi dahil olarak fiyat teklifi verilmelidir.

**Notlar:**

* Ürün / hizmete ilişkin teknik şartname, sertifikalar, garanti süresi, teslim süresi bilgileri fiyat teklifi ile birlikte paylaşılmalıdır.
* Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
* Ürün / hizmet santralistanbul Kampüsü’ne tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak teslim edilecektir.
* Üniversitenin ödeme vadesi fatura kesim tarihinden 45 gün sonra ilk ödeme günü olmakla birlikte herhangi bir avans ödemesi yapılmamaktadır.
* İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. BİLGİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.