KAS İÇİ KALÇA ENJEKSİYON MAKETİ

(INTRAMUSCULAR INJECTION MODEL)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İnsan kalçası biçiminde olmalıdır.

- Modelin sağ tarafındaki saydam dış yapıdan bakarak kemik anatomisi, ilium crista, büyük trochannter, m.gluteus medius, sinir ve toplar damarlar görülebilmelidir.

- Sinir, toplar damar ve sair anatomik yapıların gözlemlenmesi yoluyla modelin sol tarafında kas içi enjeksiyon uygulamaları yapılabilmelidir.

- Yumuşak deri doku nedeniyle anatomik yapılar elle hissedilebilmeli ve enjeksiyon için doğru pozisyonlar fark edilebilmelidir.

- Sıvı enjeksiyonu mümkün olabilmelidir.

- Doğru enjeksiyon uygulamalarında yeşil ışıkla, yanlış pozisyonlu ya da çok derin enjeksiyon girişiminde kırmızı ışıkla uyarı yapabilmeli ve yanlış uygulama ayrıca sesle de fark edilmelidir.

- 41*47*36 cm boyutlarında ve 5.0 kg. ağırlığında olmalıdır.

- İngilizce ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- İmalat kusurlarına karşı (2) yıl garanti içermelidir.

- Üreticinin Türkiye’de yetkili distribütörü bulunmalıdır.