- TEKNİK ŞARTNAME

İşin çeşidi: Led Projeksiyon Cihazı Alımı

İşin niteliği: Yeni tesis edilecek çok amaçlı salon için mevcuttaki Sinema, Toplantı Odası ve Çok Amaçlı Salonların altyapılarıyla uyumlu çalışacak led projeksiyon cihazı alımı.

Alınması planlanan ürünler:

3 Adet Led Projeksiyon Cihazı (Mevcut altyapıya uygunluk için Panasonic PT-MZ770 marka/model ürün tercih edilmektedir.)

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ, ,

Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.

Teklif veren kuruluş – FİRMA,

Satın alınması yapılacak donanım/yazılım/hizmet ÜRÜN

olarak anılacaktır.

- ÖN KOŞULLAR

- İşbu şartname, BİLGİ'nin kendi lokasyonunda  tesis edilecek çok amaçlı salon için diğer salon ekipmanlarıyla uyumlu olacak şekilde Led Projeksiyon Cihazı ihtiyacının karşılanması için ihale kapsamındaki ÜRÜN’lerle ilgili alımın/hizmetin konusunda bilgi birikimine sahip olan FİRMA’ dan yapılmasını kapsamaktadır.

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’nin Santral Kampusu – BT Dept.dır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir.

- FİRMA’nın teslim edeceği ÜRÜN fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ÜRÜN fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6 haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- ÜRÜN’ le birlikte sağlanan lisanslar BİLGİ adına kayıtlı ve son sürüm olmalı veya son sürüm FİRMA tarafından en geç teslimattan sonraki 2(iki) hafta içinde BT Dept. onayıyla yüklenmelidir.

- ÜRÜN’ ün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı BİLGİ’nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak donanım ve yan donanımlar, FİRMA tarafından KURUM’ un belirleyeceği yazılımlar (driver vb.) yüklenmiş ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalı, ÜRÜN’ ün en az 1 yıl aynı seride üretimi devam etmelidir. Aksi taktirde KURUM’ un onaylayacağı bir üst model ürün sağlanmalıdır.

- Parçaların hiç bir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmamalıdır.

- Satın alınacak donanımlar, uyumluluk ve yönetim kolaylığı nedeniyle için aynı markanın ürünü olmalıdır.

- Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, güç kablosu, soket, konnektör ve buna benzer çeşitli donanımlar ve yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Tüm sistem ve bağlı donanımlar 220 (ikiyüzyirmi) VAC +%10 (on), 50 (elli) Hz %5 (beş) elektrik gücünde sıhhatli olarak çalışacaktır.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar, 3 yıl parça dahil yerinde garanti güvencesine sahip olmalıdır. Garanti süresi içinde oluşacak arıza durumunda, FİRMA ÜRÜN’ü engeç 24 saat içinde KURUM’ dan teslim alacaktır. En geç 48 saat içinde bedelsiz olarak arızayı giderip BT’ye teslim edecektir.

- ÜRÜN, Türkiye resmi distribütörü garantisi kapsamında olmalıdır.

- YETKİNLİK – YETERLİLİK

- FİRMA, başvuru evraklarıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de sunacaktır.

- Yetkili Satıcı Belgesi

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- ÜRÜN, mevcutta kullanılan çoklu izleme ve yönetim yazılımı ile uyumlu çalışması gerekmektedir.

- ÜRÜN, mevcut salonlarda kurulu bulunan kontrol panel kablolu kumanda sistemi ile uyumlu çalışmalıdır.

- ÜRÜN’ün güç kaynağı 100-240 V AC, 50/60 Hz, güç tüketimi en fazla 570 W olmalıdır.

- ÜRÜN’ün panel boyutu 19,3 mm (0,76˝) diyagonal (16:10 en boy oranı) olmalıdır.

- ÜRÜN’ün görüntüleme yöntemi şeffaf LCD panel (× 3, R / G / B) olmalıdır.

- ÜRÜN’ün sürücü yöntemi  Aktif Matris olmalıdır.

- ÜRÜN  2,304,000 (1920 × 1200) × 3, toplam 6,912,000 piksel  olmalıdır.

- ÜRÜN mevcut  salonlarda kullanılmakta olan ve verimli çalışma ömürlerini tamamlayan cihazların yerine konumlandırılacağından montaj yerine uyumlu lens yapısında olmalıdır. Lens Elektrikli zoom (Atma Oranı 1,6-2,8: 1), F = 1,7–2,3, f = 26,8–45,5 mm  olmalıdır.

- ÜRÜN’ün ışık kaynağı Lazer diyot (Sınıf 1) (ABD modelleri için Sınıf 3R)  olmalıdır.

- ÜRÜN’ün Filtre x1,tahmini bakım süresi: yakl. 20.000 saat   olmalıdır.

- ÜRÜN’ün  ekran boyutu (diyagonal) 1,02–10,16 m (40–400 inç), 16:10 en boy oranı / .52–10.16 m (60-400 inç), ET-ELW22, 16:10 en / boy oranı ile olmalıdır.

- ÜRÜN’ün  parlaklıklığı en az 8,000 lm  olmalıdır.

- ÜRÜN’ün merkezden köşeye eşitlik  90% olmalıdır.

- ÜRÜN’ün  Kontrast en az 3.000.000: 1 (Dinamik Mod / Dinamik Kontrast 1/2)  olmalıdır.

- ÜRÜN’ün gerçek çözünürlüğü 1920 × 1200 piksel  olmalıdır.

- ÜRÜN’ün optik eksen kaydırma dikey ±% 67 (elektrikli) (verilen lens için)  olmalıdır.

- ÜRÜN’ün optik eksen kaydırma yatay ± 35% (elektrikli) (verilen lens için) olmalıdır.

- ÜRÜN’ün Trapezoid düzeltme aralığıDikey: ± 25 °,Yatay: ± 30 °(verilen lens için) olmalıdır.

- ÜRÜN Kurulum Yatay / Dikey, 360 derece kurulum olmalıdır.

- ÜRÜN’ün dahili hoparlörü 10 W (tek sesli) olmalıdır.

- ÜRÜN’ün  ağırlığı en fazla 17,1 kg (37,7 lbs) (birlikte verilen lens ile) olmalıdır.

- ÜRÜN’ün çalışma gürültüsü en fazla 35 dB (Normal / ECO Modu), 28 dB (Sessiz Modu) olmalıdır.

- ÜRÜN’ün Çalışma sıcaklığı: 0 ° C– 45 ° C (32 ° F –113 ° F) * 8, çalışma nemi:% 20 -% 80 (yoğunlaşma yok) olmalıdır.

- KURUM							 FİRMA

- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ